Приложение №3

Объектом автоматизации АСУ ТП являются технологические установки комплексной подготовки газа Средневилюйского газоконденсатного месторождения.

| № | Объект |
| --- | --- |
| - Установка комплексной подготовки газа -2 |  |
|  | Блок входных ниток УКПГ-2 |
|  | Технологические трубопроводы |
|  | Блок сепараторов первой ступени С-1, С-2 |
|  | Рекуперативные теплообменники «газ-газ» ТО-1, ТО-2 |
|  | Блок низкотемпературных сепараторов НТС-1, НТС-2 |
|  | Факельная система УКПГ-2 |
|  | Печь подогрева теплоносителя «ТОСОЛ» 65А ПГА-200 |
|  | Циркуляционный насос АХЕ 40-25-160К1 – 3 ед.+1 резерв |
|  | Путевой подогреватель жидкой фазы НТС ПП-0,63 |
|  | Расширительная емкость Ет |
|  | Дренажная емкость Е-1 |
|  | Узел редуцирования газа |
|  | Блоки эжекторов |
|  | Блок подогрева газа типа ППТ-0,2Г |
|  | Емкость сбора теплоносителя |
|  | Емкость сбора конденсата |
| - Установка стабилизации конденсата |  |
|  | Наружная технологическая установка: |
|  | Технологические трубопроводы |
|  | Теплообменник «конденсат-конденсат» 20Т-1, 20Т-2 |
|  | Разделитель жидкости С-1 |
|  | Колонна деэтанизации 20К-1, 20К-2 |
|  | Колонна стабилизации 20К-3 |
|  | Емкость рефлюксная Е-1 |
|  | Емкость ЕМ-1 |
|  | Аппарат воздушного охлаждения ВХ-1/1,2 |
|  | Аппарат воздушного охлаждения ВХ-2/1,2 |
|  | Насосная конденсата |
|  | Насосная СПБТ |
|  | Аварийная емкость ЕА-1 |
|  | Дренажная емкость ЕП-1 |
|  | Площадка аварийного приема сырья: |
|  | Емкость дегазатор ДГ-1 |
|  | Буферная емкость БЕ-1 |
|  | Насосная аварийного приема сырья |
|  | Площадка печей в составе: |
|  | Печь нагрева кубового остатка К-1 20П-1/1; |
|  | Печь нагрева кубового остатка К-2 20П-1/2; |
|  | Печь нагрева кубового остатка К-3 20П-2; |
| - Топливное хозяйство |  |
|  | Блок учета расхода газа |
|  | Блок очистки и редуцирования газа |
|  | Блок переключения |
|  | Сепаратор газовый сетчатый С-2 |
|  | Дренажная емкость |
| - Факельное хозяйство |  |
|  | Факельная установка низкого давления (ФНД) |
|  | Факельная установка высокого давления (ФВД) |
|  | Горизонтальная факельная установка (ГФУ) |
|  | Площадка конденсатосборника с блоком розжига факела |
| - Товарно-сырьевой склад ПБФ |  |
|  | Площадка резервуарного парка для сжиженной ПБФ вместимостью 2000 м³, состоящая из десяти технологических емкостей (Е-1/1…10) объемом 200 м³ каждая |
|  | Площадка переключающей арматуры (ППА) |
|  | Насосная ПБФ с ЩСУ |
|  | Насосная закачки ПБФ в газопровод |
|  | Емкость дренажная ПБФ ЕД-1 |
|  | Выветриватель В-1 |
|  | Емкость дренажная ЕД-2 |
|  | Площадка установки одоризации, состоящая из емкости для хранения одоранта (ЕО-1), установки одоризационной (УО) |
|  | Площадка факельного сепаратора |
| - Топливозаправочный пункт |  |
|  | Газонаполнительный пункт (ГНП) |
|  | Резервуар подземный горизонтальный ЕД-4 |
|  | Площадка емкости расходной |
|  | Отделение наполнения баллонов СУГ |
|  | Склад хранения баллонов СУГ |
|  | Площадка налива ПБТ в составе: колонки налива ПБТ в количестве 2-х штук |
|  | Площадка налива нефтепродуктов, имеющая в составе колонку налива нефтепродуктов |
|  | Емкость дренажная для нефтепродуктов |
|  | Емкость аварийная подземная для нефтепродуктов |
| - Промежуточный парк |  |
|  | Площадка приема присадок |
|  | Склад хранения присадок компаундирования |
|  | Промежуточный склад нефтепродуктов |
|  | Насосная внутренней перекачки |
|  | Установка компаундирования |
|  | Дренажная емкость ЕП-2 |
|  | Аварийная емкость ЕП-3 |
| - Резервуарный парк |  |
|  | Насосная станция внутренней перекачки и подачи продуктов на причал |
|  | Емкость технологическая Ет-1,2,3,4 V=100м3 |
|  | Емкость технологическая Ет-5,6,7,8 V=400м3 |
|  | Насосная внутренней перекачки |
|  | Резервуар стабильного конденсата, РВС-5, V=5000 м3 |
|  | Резервуар стабильного конденсата, РВС-6,8 V=2000 м3 |
|  | Резервуар стабильного конденсата, РВС-7,9 V=3000 м3 |
|  | Резервуар стабильного конденсата, РВС-10,11 V=1000 м3 |
|  | Резервуар стабильного конденсата, РВС-12,13 V=5000 м3 |
|  | Резервуар стабильного конденсата, РВС-14,15 V=5000 м3 |
|  | Резервуар стабильного конденсата, РВС-16,17 V=5000 м3 |
|  | Резервуар стабильного конденсата, РВС-18,19 V=5000 м3 |
| - Установка переработки газового конденсата СВ-1 |  |
|  | Печи подогрева трубчатые П-1, П-2 |
|  | Колонна ректификационная К-2 |
|  | Колонна ректификационная отпарная К-3 |
|  | Емкости сепараторы ЕС-1, ЕС-2 |
|  | Конденсаторы-холодильники КХ-1, КХ-2, КХ-3 |
|  | Теплообменник КХ-4 |
|  | Емкость дренажная Едр |
|  | Емкости технологические промежуточные Е-1, 2, 3, 4 |
|  | Аппарат воздушного охлаждения АВО-1 |
|  | Факельный сепаратор СФ-1 |
|  | Насосное оборудование: |
|  | Насос центробежный 2-х секционный Н-14 |
|  | Насос центробежный 2-х секционный (резервный) Н-4 |
|  | Насос поршневой дозировочный 2-х секционный подачи орошения в К-2 Н-2 |
|  | Насос поршневой дозировочный 2-х секционный подачи орошения в К-2 (резервный) Н-13 |
|  | Насос центробежный для циркуляции кубовой части К-3 Н-18 |
|  | Насос центробежный для циркуляции кубовой части К-3 (резервный) Н-19 |
|  | Насос дозировочный подачи газового конденсата в Е-4 Н-8 |
|  | Насос центробежный откачки котельного топлива из Е-4 в товарный резервуарный парк Н-11 |
|  | Насос центробежный откачки бензиновой фракции в товарный резервуарный парк Н-12 |
|  | Насос центробежный откачки котельного топлива из Е-2 в товарный резервуарный парк Н-15 |
|  | Насос центробежный откачки дизельного топлива из Е-3 в товарный резервуарный парк Н-16 |
|  | Насос поршневой дозировочный для подачи присадки в Е-2 Н-20 |
|  | Насос поршневой дозировочный для подачи присадки в Е-2Н-6 |
|  | Насос шестеренчатый для охлаждения горячих насосов БШМ |