Публичное акционерное общество

«Якутская топливно-энергетическая компания»

|  | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11.06.2020 |

АКТ

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта |  | Здание технологическое НТС, Пристрой, пос. Мастах. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |  |  |
| Инвентарный номер объекта |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  |
| Мы ниже подписавшиеся, в процессе |  | осмотра |  | приведенного ниже объекта ОС |  |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |  |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Необходимо замена кровельного покрытия |  |

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание технологическое НТС (19,15х42,95 м) |  |  |  |
| 1 | Демонтажные работы |  |  |  |
| 2 | Демонтаж кровельного покрытия из рубероида | м/кв | 822,5 |  |
| 3 | Пристрой |  |  |  |
| 4 | Демонтажные работы |  |  |  |
| 5 | Демонтаж кровельного покрытия из рубероида | м/кв | 277 |  |
| 6 | Здание технологическое НТС (19,15х42,95 м) |  |  |  |
| 8 | Устройства кровельного покрытия из рубероида с учетом нахлеста | м/кв | 822,5 |  |
|  | Пристрой |  |  |  |
| 9 | Демонтаж кровельного покрытия из рубероида с учетом нахлеста | м/кв | 277 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

| Главный специалист УМПР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
| Главный специалист УКС и Р |  |  |  |  | В.В. Ситников |
| (Должность) |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) |
| Главный специалист СБ |  |  |  |  |  |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
| (Должность) |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) |
| (Должность) |  | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) |