## СВГКМ
"Утверждаю"
Технический директор
_______________ А. П. Кочкин
"____"________________ 2013г
План-График контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников ОАО "ЯТЭК" на Средневилюйсокм ВГКМ на 2014 год.
№ | Наименование источника выброса | Цех, участок | Периодичность контроля | Контролируемое вещество
Технологические печи
1 | Подогреватель ПГА-500 | ЦПГК |  | Диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, метан
2 | Подогреватель ПГА-500 | ЦПГК | 1 раз/год
3 | Подогреватель ПГА-500 | ЦПГК
4 | Японский подогреватель | УКПГ
5 | Японский подогреватель | УКПГ
6 | ПГА-200 | АГРС
7 | ПГА-200 | УКПГ-2
8 | ПГА-200 | УРМ
9 | ПГА-200 | УКПГ – 1
10 | ПГА-200 | УКПГ – 1
11 | ПГА-100 | АГРС
Водогрейные котлы
12 | Котел АВА-4 | Котельная УКПГ | 1 раз/год | Диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен
13 | Котел ИМПАК
14 | Котел ИМПАК
15 | Котел КЧМ(5с) | Опреаторная СП (Л.б.)
16 | Котел КЧМ(5с) | Гараж СП (Л.б.)
17 | Котел КЧМ(5с) | Операторная ДЭС СП (Л.б.)
18 | Котел КЧМ(5с) | Столовая СП (Л.б.)
19 | Котел КЧМ(5с) | Баня СП (Л.б.)
20 | Котел КЧМ(5с) | УРМ
21 | Котел КЧМ(5с) | БПО
22 | Котел КЧМ(5с) | Контора УДПГ
23 | Котел КЧМ(5с) | Кузница .УТ
24 | Котел КЧМ(5с) | Адм. здание УТ
25 | Котел КЧМ(5с) | Склад УТ
26 | Котел САНВЭЙ | УРМ
27 | Котел САНВЭЙ | Общеж. на СП (Л.б.)
28 | Котел САНВЭЙ | Актовый зал УТ
29 | Котел САНВЭЙ | Склад УТ
30 | Котел КЧМ5 (9с) | УМТО
31 | Котел КЧМ5 (9с) | Контора УДПГ
32 | Котел КЧМ5 (9с)
33 | Котел КЧМ5 (9с) | Котельная №5
34 | Котел КЧМ5 (9с)
35 | Котел КЧМ5 (9с)
36 | Котел КЧМ5 (9с)
37 | Котел КЧМ5 (9с)
38 | Котел КЧМ5 (9с) | УТ
39 | Котел КЧМ5 (9с) | УТ
40 | Котел КСТГ-16 | Участок связи
Дизельные электростанции
41 | ДЭС "Vola-H" 200 | УКПГ | 1 раз/год | Диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), сера диоксид, оксид углерода, бенз(а)пирен), формальдегид, керосин
42 | ДЭС "Vola-H" 200 | Дизельная СП
43 | ДЭС "Vola-H" 200
44 | ДЭС АП-100
45 | ДЭС АП-100
46 | ДЭС АП-100
Начальник ОЭН А. И. Спиридонов

## МГКМ
"Утверждаю"
Технический директор
____________ А. П. Кочкин
"_____"____________2013г
План-График контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников ОАО "ЯТЭК" на Мастахском ГКМ на 2014 год
№ | Наименование источника выброса | Цех, участок | Периодичность контроля | Контролируемое вещество
Водогрейные котлы
1 | Котел САНВЭЙ-30 | РЭС | 1 раз/год | Диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен
2 | Котел САНВЭЙ-30
3 | Котел САНВЭЙ-30
4 | Котел САНВЭЙ-30
5 | Котел САНВЭЙ-30
6 | Котел САНВЭЙ-30
7 | Котел САНВЭЙ-30 | УКПГ
8 | Котел САНВЭЙ-30
9 | Котел САНВЭЙ-30
10 | Котел САНВЭЙ-30
11 | Котел САНВЭЙ-30
12 | Котел САНВЭЙ-30
13 | Котел САНВЭЙ-30
14 | Котел САНВЭЙ-30 | Поселок
15 | Котел САНВЭЙ-30
16 | Котел САНВЭЙ-30
17 | Котел САНВЭЙ-30 | Гостиница
18 | Котел САНВЭЙ-30
Электростанцнии
19 | ГД -68 | электростанции
20 | АП-100
21 | АГП-315
22 | ТМЗ-100 | ДЭС | 1 раз/год | Диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), сера диоксид, оксид углерода, формальдегид, бенз(а)пирен, керосин
23 | ДЭС «Vola-H –200»
Начальник ОЭН Спиридонов А.И.

## Якутск
"Утверждаю"
Технический директор
________________ А. П. Кочкин
"_____"_________________ 20___ г
План-График контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников ОАО "ЯТЭК" в г.Якутске
на 2014 год.
№ | Наименование источника выброса | Цех, участок | Периодичность контроля | Контролируемое вещество
1 | Котел "Mighty Therm" | Котельная | 1 раз/год | Диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирпен
2 | Котел "Mighty Therm"
3 | Котел "Mighty Therm"
Начальник ОЭН А. И. Спиридонов