«Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

______________А.В. Ильиных

«____»______________2015 г.

          - Техническое задание на поставку  термопреобразователей

| П.№ | Заявка | ЦФО | Наименование | Длина | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 404 | КИПиА | # Термометры сопротивления ДТС224-50М.В3.43/1,5 |  | шт | # 10,00 |
| 2 | 405 | КИПиА | Термометры сопротивления с унифицированным выходом 4-20ма (-50+100С) ТСМУ 002 | L=100мм D=8мм | шт | 30 |
| 3 | 405 | КИПиА | Термометры сопротивления с унифицированным выходом 4-20ма (-50+250С) ТСПУ 002 | L=100мм D=8мм | шт | 10 |
| 4 | 405 | КИПиА | Термометры сопротивления с унифицированным выходом 4-20ма (-50+250С) ТСПУ 002 | L=250мм D=8мм | шт | 5 |
| 5 | 405 | КИПиА | Термометры сопротивления с унифицированным выходом 4-20ма (-50+400С) ТСПУ 002 | L=100мм D=8мм | шт | 15 |
| 6 | 405 | КИПиА | Термометры сопротивления с унифицированным выходом 4-20ма (-50+500С) ТСПУ 002 | L=100мм D=8мм | шт | 5 |
| 7 | 323 | УТ | Преобразователь температуры ТСПУ-9304 постоянный ток 4-20 ма 10-24В диапазон температур -50…+400, виброустойчивый. (в комплекте с защитной гильзой) | L=120мм D=10мм | компл | 4 |
| Итого |  |  |  |  | шт | 75 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам,  техническим условиям и законодательству об обеспечении единства измерений.

- Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2014 г.

- Каждый контрольно-измерительный прибор должен иметь свидетельство об утверждении типа (на русском языке), первичную заводскую поверку (действующую на территории РФ), методику поверки и руководство по эксплуастации (на русском языке)

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

- Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

| Визы согласования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нач. поверочной лаборатории |  | В.В. Кейман |
| Зам. нач. УТ |  | Е.С. Лазуренко |
| Зам. главного метролога |  | А.А. Кудряшов |