## СВОД
Сводная ведомость объемов работ
№ | Наименование работ | стоимость без учета НДС
| Общестроительные работы: | 0
1 | Укрепительные и демонтажные работы | 0
2 | Строительные работы | 0
3 | Полы | 0
4 | крыльца | 0
5 | Кровля | 0
6 | Фасад | 0
7 | Сборник на 50м3 | 0
8 | Наружные сети канализации | 0
| Всего | 0
| Непредвиденные работы 3% | 0
| Итого с непредвиденными | 0
| НДС | 0
| Всего с НДС | 0

## ОБЩЕСТРОЙ
< 15 * 1 * 1 > |  |  |  | Форма РИК(инд.)
| Стройка: | Здание Аэровокзала на 35 пассажиров в п.Кысыл-Сыр вилюйского улуса под жилой дом
на Общестроительые работы
№ поз | Код норматива, Наименование | Объем | Единица измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 13
Раздел 1. Фундаменты
1. | Е01-02-057-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 1.2096 | 100 м3 грунта |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
2. | Е11-01-001-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Уплотнение грунта щебнем | 0.4664 | 100 м2 площади уплотнения |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
3. | Е06-01-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство бетонной подготовки | 0.04664 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
4. | Е11-01-004-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 0.4664 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
5. | Е11-01-004-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 0.4664 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
6. | С101-1564 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Гидроизол | 108.2048 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
7. | Е06-01-034-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство фундаментных балок | 0.0268 | 100 м3 железобетона в деле |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
8. | С401-0066 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | -2.7202 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
9. | С401-0069 (Приказ № 94 от 04.03.2010) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) | 2.7202 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
10. | С204-0002 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | 0.00288 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
11. | С204-0004 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | 0.2472 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
12. | С204-0026 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм | 0.38512 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
13. | С204-0037 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | 0.247 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
14. | С204-0041 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 25-28 мм | 0.38512 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
15. | Е08-01-003-07 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 0.5368 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
16. | Е01-02-061-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 1.0076 | 100 м3 грунта |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Фунамент под стены тамбура
17. | Е01-02-057-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 0.1828 | 100 м3 грунта |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
18. | Е11-01-001-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Уплотнение грунта щебнем | 0.096 | 100 м2 площади уплотнения |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
19. | Е06-01-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство бетонной подготовки | 0.0096 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
20. | Е11-01-004-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 0.096 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
21. | Е11-01-004-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 0.096 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
22. | С101-1564 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Гидроизол | 22.272 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 9.6*2*1.16
23. | Е06-01-001-16 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 0.0078 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
24. | Е06-01-034-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство фундаментных балок | 0.0119 | 100 м3 железобетона в деле |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
25. | С401-0066 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | -1.2079 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: (0.0119)*(-101.5)
26. | С401-0069 (Приказ № 94 от 04.03.2010) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) | 1.2079 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: (0.0119)*(101.5)
27. | С204-0004 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | 0.10311 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
28. | С204-0022 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | 0.08314 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
29. | С204-0026 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм | 0.14476 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
30. | С204-0035 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | 0.00684 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
31. | С204-0037 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | 0.18625 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
32. | С204-0041 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 25-28 мм | 0.14476 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
33. | Е08-01-003-07 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 0.1064 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
34. | Е01-02-061-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0.1508 | 100 м3 грунта |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
| . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  | 238979.95 |  | 439.0571 | 4.3766 | 0
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| . ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - |  |  | 0
| . ТАРА И УПАКОВКА - |  |  | 0
| . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  | 0
| . КОМПЛЕКТАЦИЯ - |  |  | 0
| . НАЦЕНКА СНАБА - |  |  | 0
| . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ ПО ОБОРУДОВАНИЮ - |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
. ОТКЛОНЕНИЕ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ -
| . КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ - |  |  | 0
| . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  | 238979.95 |  | 439.0571 | 4.3766 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕРИАЛОВ - |  |  | 84571.73
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 16, 17, 34; %=115 - по стр. 2, 4, 5, 18, 20, 21; %=99 - по стр. 3, 7, 19, 23, 24; %=114 - по стр. 15, 33) |  |  | 78679.43
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 16, 17, 34; %=60 - по стр. 2, 4, 5, 18, 20, 21; %=52 - по стр. 3, 7, 19, 23, 24; %=64 - по стр. 15, 33) |  |  | 40716.89
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  | 358376.27
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - |  |  | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  | 0
| . ШЕФМОНТАЖ - |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ БУРО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ - |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
. В ТОМ ЧИСЛЕ:
| . МАТЕPИАЛЫ - |  |  | 84571.73
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ PЕСТАВPАЦИОННЫХ PАБОТ - |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  | 0
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  | 0
| . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - |  |  | 0
| . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (С НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  | 0
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПPОЧИХ PАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) - |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| . СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  | 0
| . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  | 358376.27 |  | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ - |  |  | 0
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  | 78679.43
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  | 40716.89
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж |  |  | 0
| Оплата основных рабочих |  |  | 82840.1
| Оплата механизаторов |  |  | 521.61
| Сметная заработная плата |  |  | 83361.71
| Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  | 439.0571
| Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  | 4.3766
| Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 443.4337
| Трудозатраты осн. рабочих |  |  | 439.06
| Проезд в отпуск основных рабочих |  |  | 1545.49
| Итого с учетом проезда в отпуск |  |  | 359921.76
| НДС 18 % |  |  | 64785.92
| Итого с учетом НДС 18 % |  |  | 424707.68
Раздел 2. Стены
перемычки
35. | Е07-05-007-10 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Укладка перемычек массой до 0,3 т | 1.32 | 100 шт. сборных конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
36. | Е07-05-007-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Укладка ригелей массой до 1 т | 0.02 | 100 шт. сборных конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
37. | С403-0446 (Приказ № 629 от 29.12.2011) Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | 28 | шт. |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
38. | С403-0448 (Приказ № 629 от 29.12.2011) Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | 50 | шт. |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
39. | С403-0450 (Приказ № 629 от 29.12.2011) Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | 28 | шт. |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
40. | С403-0457 (Приказ № 629 от 29.12.2011) Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | 13 | шт. |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
41. | С403-0463 (Приказ № 629 от 29.12.2011) Перемычка брусковая 5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м3, расход арматуры 6,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | 4 | шт. |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
42. | С403-0451 (Приказ № 629 от 29.12.2011) Перемычка брусковая 2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | 9 | шт. |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
43. | С403-0452 (Приказ № 629 от 29.12.2011) Перемычка брусковая 2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 2,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | 4 | шт. |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
44. | Е07-05-007-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Укладка прогонов массой до 1 т | 0.04 | 100 шт. сборных конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
45. | С403-3128 (Приказ № 629 от 29.12.2011) Перемычка плитная 3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м3, расход арматуры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2) | 2 | шт. |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
46. | С403-0464 (Приказ № 629 от 29.12.2011) Перемычка брусковая 5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 9,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) | 2 | шт. |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Металлические перемычки
47. | Е10-01-010-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство временных разгружающих устройств из бревен и пластин | 7.8 | 1 м3 древесины в конструкции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
48. | С102-0008 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | 5.616 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
49. | Е10-01-010-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) ПОВТОРНАЯ Установка элементов каркаса из бревен и пластин(оборачиваемость 9раз) | 62.4 | 1 м3 древесины в конструкции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
50. | Е10-01-010-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Разборка временных разгружающих устройств из бревен и пластин | 70.2 | 1 м3 древесины в конструкции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 7.8+62.4
51. | Е46-03-011-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2 | 0.82 | 100 м борозд |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
52. | Е46-03-011-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 0.096 | 100 м борозд |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
53. | Е09-03-003-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1,0 т | 2.5992 | 1 т конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
54. | С101-3690 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс | 2.5992 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
55. | Е46-01-008-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Заполнение штраб бетоном | 2.05 | 1 м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
56. | Е13-03-004-23 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 1.5075 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
57. | Е08-03-002-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 259.66 | 1 м3 кладки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С403-0032:[ М-(703.80=765.00*0.92) ]
58. | С403-0032 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 | 238.8872 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
59. | Е08-02-007-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Армирование кладки стен и других конструкций | 0.263 | 1 т металлических изделий |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
60. | С204-0069 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Арматурные сетки сварные | 0.263 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: (0.263)*1.0
61. | Е08-01-003-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 0.266 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
62. | Е46-02-007-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 38.23 | 1 м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С404-0005:[ М-(701.04=1752.60*0.4) ]
63. | С403-0032 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 | 35.1716 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: (38.23)*0.92
Поправки: М: =5200/1.18/9.01
64. | Е08-02-007-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Армирование кладки стен и других конструкций | 0.19115 | 1 т металлических изделий |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Раздел 3. Перегородки
65. | Е08-03-002-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 71.55 | 1 м3 кладки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
66. | Е08-02-007-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Армирование кладки стен и других конструкций | 0.35775 | 1 т металлических изделий |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Раздел 4. Междуэтажные перекрытияи покрытия
67. | Е06-01-041-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м | 0.1059 | 100 м3 в деле |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
68. | Е06-01-041-09 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0.006 | 100 м3 в деле |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
69. | С401-0066 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | 0.609 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: (0.006)*101.5
70. | С204-0001 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | 0.30788 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =42000/1.18/9.01
71. | С204-0002 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | 0.28374 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =42000/1.18/9.01
72. | С204-0003 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | 0.02028 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =42000/1.18/9.01
73. | С204-0022 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | 0.1696 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
74. | С204-0024 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | 0.1063 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
75. | С204-0025 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | 1.0604 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
76. | С204-0034 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | 0.30788 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
77. | С204-0035 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | 0.28374 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
78. | С204-0036 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | 0.028028 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
79. | С204-0037 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | 0.1696 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
80. | С204-0039 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм | 0.1063 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
81. | С204-0040 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 20-22 мм | 1.0604 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
82. | Е07-05-011-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2 | 0.32 | 100 шт. сборных конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
83. | Е07-05-011-06 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 | 0.51 | 100 шт. сборных конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
84. | С403-2101 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Плиты железобетонные многопустотные | 53.79 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
85. | Е07-01-044-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка арматурных стыковых накладок | 0.09449 | 1 т стальных элементов |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
86. | Е46-03-010-06 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 0.43 | 100 отверстий |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
87. | Е46-03-017-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0.5 | 1 м3 заделки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Раздел 5. Утепление покрытия
88. | Е12-01-017-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 3.8345 | 100 м2 стяжки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
89. | Е12-01-017-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 95.8625 | 100 м2 стяжки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 383.45*25
90. | Е12-01-015-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 3.8345 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
91. | С путеводитель. Изоспан А | 440.9675 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
92. | Е12-01-013-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 3.8345 | 100 м2 утепляемого покрытия |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
93. | Е12-01-013-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 | 0.038345 | 100 м2 утепляемого покрытия |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
94. | С104-0103 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | 118.4861 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
95. | Е12-01-015-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 3.8345 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
96. | С 1 путеводитель. Изоспан В | 440.9675 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Раздел 6. Лестницы
97. | Е09-03-029-01 (К=1,1 тех.часть прил9,3 п.2. Приказ № 253 от 17.11.2008) Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 3.088 | 1 т конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1
98. | С201-0755 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 3.088 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
99. | Е13-03-004-26 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1.7915 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
100. | Е06-01-041-09 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0.0192 | 100 м3 в деле |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
101. | С204-0001 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | 0.01848 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
102. | С204-0003 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | 0.0516 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
103. | С204-0034 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | 0.01848 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
104. | С204-0036 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | 0.0516 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
105. | Е07-05-011-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2 | 0.08 | 100 шт. сборных конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
106. | С403-2101 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Плиты железобетонные многопустотные | 3.12 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
107. | Е07-05-030-11 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т | 0.16 | 100 шт. сборных конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
108. | С403-0635 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Плиты опорные ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12) | 16 | шт. |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
109. | Е07-05-015-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 1.84 | 100 м ступеней |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
110. | С403-1259 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84) | 7.92 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
111. | Е07-05-016-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 0.5444 | 100 м ограждения |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
112. | Е15-04-030-04 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 0.8166 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
113. | Е15-02-036-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков | 0.9024 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
114. | Е09-03-029-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Монтаж стремянки МС-25 | 0.12022 | 1 т конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
115. | С201-0755 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.12022 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
116. | Е13-03-004-26 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0.18034 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Раздел 7. ОKHА
117. | Е10-01-034-01 (Приказ № 339 от 13.07.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 0.045 | 100 м2 проемов |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
118. | С203-0938 (Приказ № 359 от 03.08.2010) Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | 4.5 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
119. | Е10-01-034-03 (Приказ № 339 от 13.07.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 0.1881 | 100 м2 проемов |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
120. | С203-0957 (Приказ № 359 от 03.08.2010) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | 18.81 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: (0.1881)*100.0
121. | Е10-01-034-06 (Приказ № 339 от 13.07.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 0.731 | 100 м2 проемов |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
122. | С203-0993 (Приказ № 359 от 03.08.2010) Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 | 73.1 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: (0.731)*100.0
123. | Е10-01-033-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 0.9641 | 100 м2 проемов |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
124. | Е10-01-047-03 (Приказ № 339 от 13.07.2011) Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах | 0.116 | 100 м2 проемов |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
125. | С203-8078 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99) | 11.6 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Раздел 8. ДВЕРИ
126. | Е09-04-012-01 (Приказ № 339 от 13.07.2011) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 9.09 | 1 м2 проема |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
127. | С203-9066 (Приказ № 356 от 21.07.2011) Блоки дверные ДВУПОЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ металлические | 4 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
128. | Е09-04-013-01 (Приказ № 339 от 13.07.2011) Установка противопожарных дверей однопольных глухих | 4.02 | 1 м2 проема |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
129. | С203-8116 (Приказ № 656 от 15.12.2010) Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм | 2 | шт. |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
130. | Е10-01-039-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 0.02 | 100 м2 проемов |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С203-0238:[ М-(48400.00=484.00*100) ]
131. | С203-0238 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 | 2 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
132. | С 1. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ | 695 | Ч/Д | 118150 | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 6950/10
Поправки: М: =170/1.079/9.01
133. | С 1. ПРОЖИВАНИЕ | 695 | Ч/Д | 453515.3 | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 6950/10
Поправки: М: =770/1.079/9.01/1.18
Итого с учетом проезда в отпуск

## сб на 50м3
< 15 * 1 * 7 > |  |  |  | Форма РИК(инд.)
| Стройка: | Здание Аэровокзала на 35 пассажиров в п.Кысыл-Сыр вилюйского улуса под жилой дом
на Канализационный сборник на 50м3
№ поз | Код норматива, Наименование | Объем | Единица измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 13
1. | Е01-01-013-08 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 0.065 | 1000 м3 грунта |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
2. | Е01-03-012-04 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 м | 0.132 | 1000 м3 грунта |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 45.0+27+60
3. | Е01-02-061-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0.24 | 100 м3 грунта |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
4. | Т03-01-01-003 (Приказ № 354 от 20.07.2011) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км | 304.48 | 1 т груза |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
5. | Е08-01-002-03 (Приказ № 339 от 13.07.2011) Устройство основания под фундаменты гравийного | 21 | 1 м3 основания |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
6. | С408-0200 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Смесь песчано-гравийная природная | 25.2 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
7. | Е08-01-004-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Изоляция сборника глиной | 9.54 | 1 м3 изолирующего слоя |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
8. | Е10-01-010-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка элементов каркаса из бревен и пластин | 7.64 | 1 м3 древесины в конструкции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
9. | Е08-01-003-07 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 0.474 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
10. | Е08-01-004-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | 15.5 | 1 м3 изолирующего слоя |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: Х33-1100:[ ЭМ-(0.64=0.55*1.16) ]
11. | Ц37-01-001-10 (Приказ № 321 от 04.08.2009) Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 8 т | 1 | 1 шт. |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
12. | С201-0708 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т | 5.88 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
13. | Е13-03-004-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 | 0.8988 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 80.07+9.81
14. | Е26-01-011-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-... | 9 | 1 м3 изоляции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С104-0012:[ М-(611.07=492.80*1.24) ]
15. | С104-0173 (Приказ № 94 от 04.03.2010) Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-15 | 9 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 8.9+0.1
16. | Е10-01-083-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 0.08 | 100 м2 покрытия |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
17. | Е07-05-011-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2 | 0.02 | 100 шт. сборных конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
18. | Е22-05-003-04 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм | 0.001 | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 0.001*100
19. | С103-0195 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм | 0.1 | м |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 0.0001*1000
20. | Е22-03-014-08 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Приварка прижиного кольца 300 мм | 1 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С507-0991:[ М-(152.00=152.00*1) ]
21. | Е22-03-014-09 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Приварка кольца диаметром 350 мм | 1 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С507-0992:[ М-(205.50=205.50*1) ]
22. | С103-0201 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм | 0.5 | м |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 0.0005*1000
Поправки: М: =1896/9.01
23. | С103-0208 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм | 0.5 | м |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =2203.2/9.01
24. | Е22-06-005-07 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Кольцо диаметром 300 мм | 1 | 1 врезка |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
25. | Е20-02-019-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка шпилек косынок | 0.055 | 100 кг изделия |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
26. | Е22-05-004-01 (Приказ № 528 от 08.11.2011) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм | 1 | 1 футляр |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
27. | С 1. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ | 72 | Ч/Д | 12240 | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 720/10
Поправки: М: =170/1.079/9.01
28. | С 1. ПРОЖИВАНИЕ | 72 | Ч/Д | 46982.88 | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =770/1.079/9.01/1.18
Итого с учетом проезда в отпуск

## Крыльца,разные раб
< 15 * 1 * 4 > |  |  |  | Форма РИК(инд.)
| Стройка: | Здание Аэровокзала на 35 пассажиров в п.Кысыл-Сыр вилюйского улуса под жилой дом
на КРЫЛЬЦА
№ поз | Код норматива, Наименование | Объем | Единица измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 13
1. | Е01-02-057-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 0.1979 | 100 м3 грунта |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
2. | Е11-01-001-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Уплотнение грунта щебнем | 0.3958 | 100 м2 площади уплотнения |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
3. | Е06-01-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство бетонной подготовки | 0.03958 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
4. | Е06-01-034-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство фундаментных балок | 0.045 | 100 м3 железобетона в деле |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С204-0100:[ М-(48025.00=5650.00*8.5) ]; С405-0253:[ М-(69.78=734.50*0.095) ]
5. | С204-0001 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | 0.1552 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =42000/1.18/9.01
6. | С204-0002 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | 0.16692 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =40000/1.18/9.01
7. | С204-0024 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | 0.132 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =40000/1.18/9.01
8. | С204-0025 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | 0.26592 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =40000/1.18/9.01
9. | С204-0034 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | 0.1552 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
10. | С204-0039 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм | 0.16692 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
11. | С204-0040 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 20-22 мм | 0.26592 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
12. | Е08-01-003-07 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 0.105 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
13. | Е01-02-061-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 0.0559 | 100 м3 грунта |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
14. | Е06-01-041-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство ж/б части крылец и приставных лестниц В25 | 0.0357 | 100 м3 в деле |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С204-0100:[ М-(71698.50=5650.00*12.69) ]
15. | С204-0001 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | 0.07723 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =40000/1.18/9.01
16. | С204-0002 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | 0.20422 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =40000/1.18/9.01
17. | С204-0003 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | 0.05494 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =40000/1.18/9.01
18. | С204-0034 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | 0.07723 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
19. | С204-0035 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | 0.20422 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
20. | С204-0036 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | 0.05494 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
21. | Е06-01-015-07 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0.02596 | 1 т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
22. | Е09-03-029-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0.1184 | 1 т конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
23. | С201-0763 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.1184 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =76000/9.01
24. | Е13-03-004-23 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 0.17826 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
25. | Е10-01-010-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка эпоручней из брусков | 0.05 | 1 м3 древесины в конструкции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
26. | Е08-03-002-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 4.8 | 1 м3 кладки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Козырек Коз-1,2,3
27. | Е09-03-029-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0.65607 | 1 т конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
28. | С201-0763 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.65607 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =76000/9.01/1.18
29. | Е15-04-030-04 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 0.089 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
30. | Е09-04-002-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 0.37 | 100 м2 покрытия |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
31. | С101-3408 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Металлочерепица <Элит> с покрытием полиэстер | 37 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
32. | С101-3400 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Профиль пристенный | 29 | шт. |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Раздел 1. Вентшахты
33. | Е10-01-010-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка элементов каркаса из брусьев | 1.45 | 1 м3 древесины в конструкции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
34. | Е10-01-083-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 1.625 | 100 м2 покрытия |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
35. | Е10-01-083-07 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного | 0.048 | 100 м2 покрытия |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
36. | Е10-01-044-07 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по войлоку с двух сторон | 3.9 | 100 м2 проемов |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
37. | Е26-01-011-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Утепление вентшахт | 11 | 1 м3 изоляции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
38. | Е20-02-010-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм | 3 | 1 зонт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
39. | Е20-02-010-08 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм | 8 | 1 зонт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Раздел 2. Балконы
40. | Е08-03-002-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 43.8529 | 1 м3 кладки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
41. | Е08-02-007-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Армирование кладки стен и других конструкций | 0.156 | 1 т металлических изделий |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
42. | Е07-01-044-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 0.21572 | 1 т стальных элементов |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Раздел 3. подпольный канал
43. | Е08-03-002-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 3.22 | 1 м3 кладки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
44. | Е06-01-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство бетонной подготовки | 0.0263 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
45. | Е13-03-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой | 0.2367 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
46. | Е08-01-003-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 0.2367 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
47. | Е26-01-039-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 2.367 | 1 м3 изоляции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]
48. | С104-0143 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Плиты теплоизоляционные перлитоцементные | 2.4143 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: (2.367)*1.02
Поправки: М: =5600/1.18/9.01
49. | Е11-01-011-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0.2367 | 100 м2 стяжки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
50. | Е11-01-015-08 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Железнение цементных покрытий | 0.2367 | 100 м2 покрытия |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
51. | С 1. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ | 144.777 | Ч/Д | 24612.09 | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 1447.77/10
Поправки: М: =170/1.079/9.01
52. | С 1. ПРОЖИВАНИЕ | 145 | Ч/Д | 94618.3 | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =770/1.079/9.01/1.18
Итого с учетом проезда в отпуск

## Полы
< 15 * 1 * 2-1 > |  |  |  | Форма РИК(инд.)
| Стройка: | Здание Аэровокзала на 35 пассажиров в п.Кысыл-Сыр вилюйского улуса под жилой дом
на Полы
№ поз | Код норматива, Наименование | Объем | Единица измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 13
Раздел 1. 1 этаж
ТИП 1 гостинница
1. | Е11-01-011-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0.6016 | 100 м2 стяжки | 11169.07 | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
2. | Е11-01-011-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 3.6096 | 100 м2 стяжки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
3. | Е06-01-015-10 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.13235 | 1 т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
4. | С204-0084 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Сетка из проволоки холоднотянутой | 0.13235 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
5. | Е12-01-015-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 0.6016 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
6. | С101-0851 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Пергамин кровельный марки П-350 | 66.176 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
7. | Е26-01-041-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 12.032 | 1 м3 изоляции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
8. | С104-0103 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | 12.2726 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: (12.032)*1.02
9. | Е12-01-015-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 0.6016 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
10. | С101-0851 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Пергамин кровельный марки П-350 | 66.176 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
ТИП 2
11. | Е11-01-011-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0.8822 | 100 м2 стяжки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
12. | Е11-01-011-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 7.0576 | 100 м2 стяжки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 88.22*8
13. | Е06-01-015-10 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.194 | 1 т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
14. | С204-0084 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Сетка из проволоки холоднотянутой | 0.194 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
15. | Е12-01-015-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 0.8822 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
16. | С101-0851 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Пергамин кровельный марки П-350 | 97.042 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 88.22*1.1
17. | Е26-01-041-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 17.64 | 1 м3 изоляции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
18. | С104-0103 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | 17.9928 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: (17.64)*1.02
19. | Е12-01-015-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 0.8822 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
20. | С101-0851 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Пергамин кровельный марки П-350 | 97.02 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 88.2*1.1
ТИП 3
21. | Е11-01-011-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0.9827 | 100 м2 стяжки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
22. | Е11-01-011-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 10.8097 | 100 м2 стяжки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 98.27*11
23. | Е06-01-015-10 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.216 | 1 т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
24. | С204-0084 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Сетка из проволоки холоднотянутой | 0.216 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
25. | Е12-01-015-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 0.9827 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
26. | С101-0851 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Пергамин кровельный марки П-350 | 108.097 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 98.27*1.1
27. | Е26-01-041-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 19.65 | 1 м3 изоляции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
28. | С104-0103 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | 20.043 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: (19.65)*1.02
29. | Е12-01-015-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 0.9827 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
30. | С101-0851 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Пергамин кровельный марки П-350 | 108.097 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
ТИП 4
31. | Е11-01-011-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0.1217 | 100 м2 стяжки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
32. | Е11-01-011-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 0.9736 | 100 м2 стяжки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 12.17*8
33. | Е06-01-015-10 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.02677 | 1 т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
34. | С204-0084 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Сетка из проволоки холоднотянутой | 0.2677 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
35. | Е12-01-015-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 0.1217 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
36. | С101-0851 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Пергамин кровельный марки П-350 | 14.047 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 12.77*1.1
37. | Е26-01-041-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 12.17 | 1 м3 изоляции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
38. | С104-0103 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | 12.4134 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: (12.17)*1.02
39. | Е12-01-015-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 0.1217 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
40. | С101-0851 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Пергамин кровельный марки П-350 | 13.387 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 12.17*1.1
ТИП 5 (ЖИЛОЙ ДОМ)
41. | Е11-01-011-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0.356 | 100 м2 стяжки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
42. | Е11-01-011-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 2.848 | 100 м2 стяжки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 35.6*8
43. | Е06-01-015-10 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0.07832 | 1 т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
44. | С204-0084 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Сетка из проволоки холоднотянутой | 0.07832 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
45. | Е12-01-015-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 0.356 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
46. | С101-0851 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Пергамин кровельный марки П-350 | 39.16 | м2 | 1237.46 | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 35.6*1.1
47. | Е26-01-041-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | 3.56 | 1 м3 изоляции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
48. | С104-0103 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-35 | 3.6312 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: (3.56)*1.02
49. | Е12-01-015-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 0.356 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
50. | С101-0851 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Пергамин кровельный марки П-350 | 39.16 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
ТИП 7
51. | Е11-01-011-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 4.9406 | 100 м2 стяжки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
52. | Е11-01-011-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 9.8812 | 100 м2 стяжки |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 494.06*2
53. | Е11-01-008-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной | 23.576 | 1 м3 изоляции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 23.119+0.457
54. | Е11-01-005-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой | 0.3168 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
55. | Е11-01-005-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой | 0.3168 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
56. | С 1. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ | 114.8 | Ч/Д | 19516 | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 1148/10
Поправки: М: =170/1.079/9.01
57. | С 1. ПРОЖИВАНИЕ | 115 | Ч/Д | 75042.1 | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =770/1.079/9.01/1.18

## Фасад
< 15 * 1 * 3-1 > |  |  |  | ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01 | [7 empty] | Форма РИК(инд.)
| Стройка: | Здание Аэровокзала на 35 пассажиров в п.Кысыл-Сыр вилюйского улуса под жилой дом
на Наружная отделка
№ поз | Код норматива, Наименование | Объем | Единица измерения | Базисная |  | Индекс |  | Текущая |  | % | Значение | Всего
|  |  |  | оплата основных рабочих | эксплуатация машин | к оплате труда | к механизмам | оплата основных рабочих | эксплуатация машин | накладных расходов
|  |  |  | оплата труда механизаторов | стоимость материалов |  | к материалам | оплата труда механизаторов | стоимость материалов | сметной прибыли
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. НАРУЖHАЯ ОТДЕЛKА
1. | Е15-01-062-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 10.0706 | 100 м2 поверхности облицовки | [9 empty] | sum | IsZPR
[13 empty] | sum_b | IsZPM
2. | С101-2404 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 553.883 | п.м | [9 empty] | sum | IsZPR
[13 empty] | sum_b | IsZPM
3. | С101-2405 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 422.9652 | п.м | [9 empty] | sum | IsZPR
[13 empty] | sum_b | IsZPM
4. | С101-2406 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | 3524.71 | шт. | [9 empty] | sum | IsZPR
[13 empty] | sum_b | IsZPM
5. | С101-2502 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | 704.942 | п.м | [9 empty] | sum | IsZPR
[13 empty] | sum_b | IsZPM
6. | С101-3250 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием | 1188.3308 | м2 | [9 empty] | sum | IsZPR
[13 empty] | sum_b | IsZPM
7. | С101-3400 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Дюбель-гвоздь 8х100 мм | 7049.42 | шт. | [9 empty] | sum | IsZPR
[13 empty] | sum_b | IsZPM
8. | С101-4135 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | 1208.472 | м2 | [9 empty] | sum | IsZPR
[13 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =26/9.01
9. | С201-0793 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | 2014.12 | м | [9 empty] | sum | IsZPR
[13 empty] | sum_b | IsZPM
10. | Е26-01-036-01 (Приказ № 262 от 29.06.2012) Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен ; толщ 200мм | 10.55 | 100 м2 поверхности | [9 empty] | sum | IsZPR
[13 empty] | sum_b | IsZPM
11. | С104-9100 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Плиты теплоизоляционные (техновент оптима) | 236.32 | м3 | [9 empty] | sum | IsZPR
[13 empty] | sum_b | IsZPM
12. | Е08-07-001-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 10.0706 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | [9 empty] | sum | IsZPR
[13 empty] | sum_b | IsZPM
13. | С 1. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ | 203.129 | Ч/Д | 0 | 0 | 22.96 | 9.17 | 0 | 0 |  | 0 | 32002.97 | sum | IsZPR
|  |  |  | 0 | 3552.73 | 9.17 | 9.01 | 0 | 32002.97 |  | 0 |  | sum_b | IsZPM
Объем: 2031.29/10
Поправки: М: =170/1.079/9.01
14. | С 1. ПРОЖИВАНИЕ | 203 | Ч/Д | 0 | 0 | 22.96 | 9.17 | 0 | 0 |  | 0 | 122768.31 | sum | IsZPR
|  |  |  | 0 | 13625.36 | 9.17 | 9.01 | 0 | 122768.31 |  | 0 |  | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =770/1.079/9.01/1.18
Итого с учетом проезда в отпуск

## кровля
< 15 * 1 * 10 > |  |  |  | Форма РИК(инд.)
| Стройка: | Здание Аэровокзала на 35 пассажиров в п.Кысыл-Сыр вилюйского улуса под жилой дом
на КРОВЛЯ
№ поз | Код норматива, Наименование | Объем | Единица измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 13
Раздел 1. КРОВЛЯ
1. | Е10-01-002-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка стропил | 20.834 | 1 м3 древесины в конструкции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
2. | Е10-01-008-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство карнизов | 0.428 | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
3. | Е10-01-083-06 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного | 0.684 | 100 м2 покрытия |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
4. | Е12-01-023-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности | 5.4007 | 100 м2 кровли |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
5. | С101-4136 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Металлочерепица "Джокер" | 745.3007 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: (5.40073)*138.0
6. | С 2 Инси. Конек фасонный круглый | 21 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
7. | С 3 Инси. Заглушка коньковя плоская | 4 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
8. | С 4 Инси. Нижняя ендова | 12 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
9. | С 5 Инси. Верхняя ендова | 12 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
10. | С 6 Инси. Фронтон | 24 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
11. | С 7Инси. Карниз | 33 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
12. | С 8 Инси. профиль пристенный | 4 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
13. | Е10-01-087-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Огнезащитная обработка деревянных конструкций ферм, арок,стропил | 2.1974 | 10м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
14. | Е10-01-088-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Огнезащита обрешеток под кровлю и настилы по фермам | 0.0684 | 100м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
15. | Е12-01-015-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 5.9408 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
16. | Е12-01-012-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка снегозадержателей | 0.4166 | 100 м ограждения |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
17. | Е15-04-030-04 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 0.2083 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
18. | Е09-03-029-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0.16942 | 1 т конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
19. | С 1 Топ Хауз. Переходной мостик | 9 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
20. | С 2 Топ Хауз. Лестница на скат | 3 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
21. | С 3 Топ Хауз. Лестница на скат | 2 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
22. | Е13-03-004-26 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0.25412 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Водосточная система
23. | Е12-01-009-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство желобов подвесных | 0.6416 | 100 м желобов |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
24. | С 9 Инси. Желоб ф 125 длиной 5м | 13 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
25. | С 10 Инси. Труба водосточная | 14 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
26. | С 11 Инси. Держатель труб и желоба | 126 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 62+64
27. | С 12 Инси. Угловое колено | 6 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
28. | С 13 Инси. Сливное коленол | 8 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
29. | С 14 Инси. Соеденительный элемент желоба | 90 | шт |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
30. | Е07-01-044-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Крепление радио и телефонных стоек и телеантенны | 0.067 | 1 т стальных элементов |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Слуховые окна ОС-1
31. | Е10-01-003-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство слуховых окон | 2 | 1 слуховое окно |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
32. | Е12-01-008-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб | 10.0706 | 100 м2фасада (без вычета проемов) |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
33. | С 1. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ | 95.974 | Ч/Д | 16315.58 | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 959.74/10
Поправки: М: =170/1.079/9.01
34. | С 1. ПРОЖИВАНИЕ | 96 | Ч/Д | 62643.84 | sum | IsZPR
Итого с учетом проезда в отпуск

## нар.кан
< 15 * 1 * 8 > |  |  |  | Форма РИК(инд.)
| Стройка: | Здание Аэровокзала на 35 пассажиров в п.Кысыл-Сыр вилюйского улуса под жилой дом
на наружные канализационные сети
№ поз | Код норматива, Наименование | Объем | Единица измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 13
Глобальные начисления: Н47= 1.079
1. | Е01-01-013-14 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 0.162 | 1000 м3 грунта |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
2. | Е01-02-057-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 0.0486 | 100 м3 грунта |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
3. | Е23-01-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство основания под трубопроводы песчаного | 0.91 | 10 м3 основания |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
4. | Е01-01-034-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 0.071 | 1000 м3 грунта |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
5. | С408-0122 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Песок природный для строительных работ средний | 79.52 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 71*1.12
6. | Е01-02-005-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 0.71 | 100 м3 уплотненного грунта |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
7. | Т03-01-01-003 (Приказ № 354 от 20.07.2011) Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 3 км | 374.868 | 1 т груза |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: (162+48.6)*1.78
8. | Е22-01-011-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм | 0.0515 | 1 км трубопровода |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 51.5/1000
9. | Е22-01-011-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 0.103 | 1 км трубопровода |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Вычт.ресурсы: С103-0139:[ М-(35842.80=35.70*1004) ]
10. | С103-0139 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | 103.412 | м |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: (0.103)*1004.0
11. | Е22-03-001-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 0.00564 | 1 т фасонных частей |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
12. | Е22-03-007-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм | 1 | 1 задвижка (или клапан обратный) |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
13. | С302-0064 (Приказ № 656 от 15.12.2010) Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в | 1 | шт. |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
14. | Е22-02-010-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 150 мм | 0.0515 | 1 км трубопровода |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
15. | Е13-03-002-04 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 0.4 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
16. | Е13-03-004-23 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 0.4 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
17. | Е10-01-083-08 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Укладка делового горбыля | 0.48 | 100 м2 покрытия |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
18. | С102-0143 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м | 3.6 | м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
19. | Е26-01-054-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 0.945 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
20. | С101-0852 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б | 108.675 | м2 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
21. | С101-1988 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 4 мм | 19.5 | кг |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Сальники (7 шт)
22. | Е22-01-011-07 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм | 0.007 | 1 км трубопровода |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 7/1000
23. | Е22-01-011-08 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Прижимное кольца | 0.007 | 1 км трубопровода |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 7/1000
24. | Е22-01-011-10 (Приказ № 253 от 17.11.2008) кольцо диаметром 400 мм | 0.007 | 1 км трубопровода |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 7/1000
25. | Е20-02-019-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Шпильки косынки | 0.385 | 100 кг изделия |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
26. | Е22-05-004-01 (Приказ № 528 от 08.11.2011) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм | 7 | 1 футляр |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Канализационный выпуск
27. | Е10-01-014-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство деревянного короба | 0.013 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
28. | Е10-01-044-11 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон | 0.013 | 100 м2 проемов |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5
29. | Е16-01-001-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 150 мм | 0.12 | 100 м труб |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
30. | Е16-01-002-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 150 мм | 0.03 | 100 м труб |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
31. | Е22-01-011-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм | 0.001 | 1 км трубопровода |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 1/1000
32. | Е22-01-011-06 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм | 0.004 | 1 км трубопровода |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 4/1000
33. | Е22-03-001-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 0.013 | 1 т фасонных частей |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
34. | Е13-03-002-15 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 | 0.049 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
35. | Е26-01-011-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными М-... | 0.17 | 1 м3 изоляции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
36. | Е26-01-054-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 0.05 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
37. | Е26-01-049-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 0.134 | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Металлические колодцы
38. | Е06-01-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство бетонной подготовки | 0.00867 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
39. | Е09-02-001-04 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Монтаж колодцев | 1.64 | 1 т конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
40. | С201-0769 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | 1.64 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
41. | Е20-02-019-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установкаскоб | 0.045 | 100 кг изделия |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
42. | Е23-04-011-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Установка люка | 3 | 1 шт. |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
43. | Е10-01-014-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство чистых перегородок дощатых однослойных | 0.036 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 1.2*3
44. | Е26-01-037-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху | 0.15 | 1 м3 изоляции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
45. | Е15-04-041-04 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком стен(внутри) | 0.753 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
46. | Е13-03-004-08 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784(снаружи) | 1.6566 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
47. | Е11-01-001-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Уплотнение грунта щебнем | 0.282 | 100 м2 площади уплотнения |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
48. | Е06-01-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Устройство бетонной подготовки | 0.0282 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
49. | С 1. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ | 32.207 | Ч/Д | 5475.19 | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 322.07/10
Поправки: М: =170/1.079/9.01
50. | С 1. ПРОЖИВАНИЕ | 32 | Ч/Д | 20881.28 | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =770/1.079/9.01/1.18
Итого с учетом проезда в отпуск

## укр.раб
< 15 * 1 * 9 > |  |  |  | Форма РИК(инд.)
| Стройка: | Здание Аэровокзала на 35 пассажиров в п.Кысыл-Сыр вилюйского улуса под жилой дом
на Укрепительые работы
№ поз | Код норматива, Наименование | Объем | Единица измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 13
Раздел 1. Перекрытия ,стены выщелачивание солей бетона
1. | Е62-42-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008) Промывка водой за 2 раза | 0.57 | 100 м2 протравленной поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
2. | Е62-42-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008) Протравка очистителем | 0.57 | 100 м2 протравленной поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
3. | Е62-42-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008) Промывка водой за 2 раза | 0.57 | 100 м2 протравленной поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
4. | Е13-03-001-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Огрунтовкагидрофобизатором за 2 раза | 0.57 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
5. | С101-1292 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Гидрофобизатор Монолит Гидро для бетона | 34.2 | кг |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 0.3*57*2
6. | Е53-14-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008) Иньецирование трещин цементным раствором | 21.6 | 10 м трещин |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Восстановление защитного слоя бетона
7. | Е13-06-004-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Обеспыливание поверхности | 57 | 1 м2 обеспыливаемой поверхности |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 3+54
8. | Е46-01-001-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Усиление перекрытий железобетоном сверху | 1.3 | 1 м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
9. | С204-0029 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм | 0.006 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
10. | С204-0033 (Приказ № 308 от 28.07.2009) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 4 мм | 0.006 | т |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Раздел 2. Демонтажные работы
11. | Е46-04-001-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Разборка мелкоблочных стен | 25.52 | 1 м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
12. | Е07-05-011-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2 | 0.14 | 100 шт. сборных конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
13. | Е07-05-011-06 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 | 0.15 | 100 шт. сборных конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
14. | Е46-04-002-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Разборка монолитных перекрытий железобетонных | 2.53 | 1 м3 |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
15. | Е57-2-4 (Приказ № 207 от 13.10.2008) Разборка покрытий полов цементных | 2.2 | 100 м2 покрытия |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
16. | Е11-01-008-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 22 | 1 м3 изоляции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
17. | Е09-03-003-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Демонтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1,0 т | 3.29 | 1 т конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
18. | Е07-05-030-11 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Демонтаж опорных конструкций массой до 0,5 т | 0.01 | 100 шт. сборных конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Кровля
19. | Е07-05-030-11 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Демонтаж опорных конструкций массой до 0,5 т | 0.15 | 100 шт. сборных конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
20. | Е07-05-011-06 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2 | 0.23 | 100 шт. сборных конструкций |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
21. | Е46-04-008-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 3.9423 | 100 м2 покрытия |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
22. | Е57-2-4 (Приказ № 207 от 13.10.2008) Разборка покрытий полов цементных | 3.9423 | 100 м2 покрытия |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
23. | Е11-01-008-03 (Приказ № 253 от 17.11.2008) Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 81.2 | 1 м3 изоляции |  | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
24. | С 1. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ | 140.989 | Ч/Д | 23968.13 | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Объем: 1409.89/10
Поправки: М: =170/1.079/9.01
25. | С 1. ПРОЖИВАНИЕ | 141 | Ч/Д | 92008.14 | sum | IsZPR
[5 empty] | sum_b | IsZPM
Поправки: М: =770/1.079/9.01/1.18
Итого с учетом проезда в отпуск