«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по производству  ПАО «ЯТЭК»

_______________ А.Н. Баев

«___»______ 2020 г.

Техническое задание: «Запчасти к насосам Corken»

Объект: «Участок комплексной подготовки газа Средневилюйского газоконденсатного месторождения».

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лопасть 4428 FAS Corken Z-2000 | Шт. | 16,0 |
| 2 | Оправка лопасти 4262-Х FAS Corken Z-2000 | Шт. | 6,0 |
| 3 | Узел механического уплотнения 4431-ХА2 FAS Corken Z-2000 | Шт. | 3,0 |
| 4 | Узел упорного подшипника 4432 FAS Corken Z-2000 | Шт. | 4,0 |
| 5 | Кольцо монтажное поверхности качения 4435 FAS Corken Z-2000 | Шт. | 4,0 |
| 6 | Шайба крышки подшипника 4439 FAS Corken Z-3500 | Шт. | 3,0 |
| 7 | Шайба крышки подшипника 4439-2 FAS Corken Z-2000 | Шт. | 4,0 |
| 8 | Подшипник 2754-Х FAS Corken Z-2000 | Шт. | 2,0 |
| 9 | Уплотнение консистентной смазки 4441 FAS Corken Z-2000 | Шт. | 4,0 |
| 10 | Шпонка вала-1/4”x 1-9/16 ” 2270 FAS Corken Z-2000 | Шт. | 4,0 |
| 11 | Уплотнение кольцевое фланец 2-231А FAS Corken Z-2000 | Шт. | 4,0 |
| 12 | Уплотнение кольцевое крышки редукционного клапана 2-224А FAS Corken Z-2000 | Шт. | 2,0 |
| 13 | Уплотнение кольцевое 2-228А FAS Corken Z-3500 | Шт. | 3,0 |
| 14 | Шпонка вала-1/4”x 1-9/16 ” 2270 FAS Corken Z-3500 | Шт. | 2,0 |
| 15 | Подшипник наружный 2754 к насосу Corken Z 3500 | Шт. | 6,0 |
| 16 | Лопасть 3936 FAS Corken Z-3500 | Шт. | 18,0 |
| 17 | Узел упорного подшипника 4432 FAS Corken Z-3500 | Шт. | 6,0 |
| 18 | Кольцо монтажное поверхности качения 4435 FAS | Шт. | 6,0 |
| 19 | Шайба крышки подшипника 4439 FAS Corken Z-3500 | Шт. | 24,0 |
| 20 | Шайба крышки подшипника 4439-2 FAS Corken Z-3500 | Шт. | 6,0 |
| 21 | Уплотнение консистентной смазки 4441 FAS Corken Z-3500 | Шт. | 6,0 |
| 22 | Узел механического уплотнения 6660-ХА2 FAS Corken Z-3500 | Шт. | 6,0 |
| 23 | Оправка лопасти 5554-ХFAS Corken Z-3500 | Шт. | 6,0 |
| 24 | Кольцевое уплотнение 2-245 FAS Corken Z-3500 | Шт. | 6,0 |
| 25 | Кольцевое уплотнение 2-259 FAS Corken Z-3500 | Шт. | 6,0 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификаты соответствия ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013.

- Запорная арматура должна поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2019 г.

Запрещена поставка запорной арматуры:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Запорная арматура должна быть подвергнута консервации на срок не менее 3 лет (ГОСТ 9.014).

- Присоединительные поверхности патрубков должны быть закрыты временными заглушками с целью защиты их от повреждений при транспортировке.

- Крепежные детали, запасные части и инструменты должны быть упакованы в деревянную тару. Техническую и сопроводительную документацию упаковывать во влагонепроницаемый пакет и поместить внутри деревянной тары.

- Арматура должна быть надежно закреплена от смещений и колебаний на поддонах и упакована в деревянные ящики.

- Транспортная тара должна обеспечивать возможность транспортирования арматуры всеми видами транспорта.

- Перечень прилагаемой в комплекте с материалом обязательной технической документации:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- сертификат соответствия;

- сертификат качества;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки не более 90 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: г. Якутск, п. Б. Марха, Маганский тракт, 2км.

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Начальник ЦД | Шеин С.В. |

Утверждаю:

Директор по производству ПАО «ЯТЭК»

__________________ А.Н. Баев

«____»____________________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Агрегат насосный Corken Z2000

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

Агрегат насосный Corken Z2000 – 1 шт.

- Назначение поставляемого изделия:

Для монтажа в насосной станции СПБТ.

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика | Показатель |
| 1 | Перекачиваемый продукт | Пропан, бутан и их смеси по ГОСТ Р 52087-2003 марки ПТ, ПА, ПБА, ПБТ |
| 2 | Производительность, л/мин. | 220 |
| 3 | Дифференциальное давление максимальное, бар | 10,3 |
| 4 | Дифференциальное давление рабочее, бар | 5 |
| 5 | Вход, DN | 50 |
| 6 | Выход, DN | 50 |
| 7 | Скорость, об/мин. | 500 ÷ 750 |
| 8 | Напряжение питания / частота тока В / Гц | 380 / 50 |
| 9 | Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 30852.0-2002 | 1ExdIIBT4 |
| 10 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
| 11 | Требуемый срок службы изделия, не менее, лет | 20 |
| 12 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С | - 53 |
| 13 | Температура окружающей среды, °С (мин/макс) | - 61/ + 37 |
| 14 | Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150-69 | ХЛ3 |

Ремкомлект 3193-Х1 для насоса Corken Z-2000

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Лопасть 4428 FAS Corken Z-2000 | 6,0 |
|  | Оправка лопасти 4262-Х FAS Corken Z-2000 | 3,0 |
|  | Узел механического уплотнения 4431-ХА2 FAS Corken Z-2000 | 3,0 |
|  | Узел упорного подшипника 4432 FAS Corken Z-2000 | 3,0 |
|  | Кольцо монтажное поверхности качения 4435 FAS Corken Z-2000 | 3,0 |
|  | Шайба крышки подшипника 4439 FAS Corken Z-2000 | 8,0 |
|  | Шайба крышки подшипника 4439-1 FAS Corken Z-2000 | 2,0 |
|  | Шайба крышки подшипника 4439-2 FAS Corken Z-2000 | 2,0 |
|  | Подшипник 2754-Х FAS Corken Z-2000 | 2,0 |
|  | Уплотнение консистентной смазки 4441 FAS Corken Z-2000 | 2,0 |
|  | Шпонка вала-1/4”x 1-9/16 ” 2270 FAS Corken Z-2000 | 2,0 |
|  | Уплотнение кольцевое фланец 2-231А FAS Corken Z-2000 | 2,0 |
|  | Уплотнение кольцевое крышки редукционного клапана 2-224А FAS Corken Z-2000 | 1,0 |
|  | Кольцевое уплотнение 2-231 FAS Corken Z-2000 | 2,0 |
|  | Кольцевое уплотнение 2-224 FAS Corken Z-2000 | 1,0 |

Комплектность:

- Комплект ЗИП к насосу – 1 компл.

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2020 г.;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

| Начальник ЦД | Шеин С.В. |
| --- | --- |

Утверждаю:

Утверждаю:

Директор по производству ПАО «ЯТЭК»

__________________ А.Н. Баев

«____»____________________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Агрегат насосный Corken Z3500

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

Агрегат насосный Corken Z3500 – 2 шт.

- Назначение поставляемого изделия:

Для монтажа в насосной станции СПБТ и в насосной станции ПБФ.

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристика | Показатель |
|  | Перекачиваемый продукт | Пропан, бутан и их смеси по ГОСТ Р 52087-2003 марки ПТ, ПА, ПБА, ПБТ |
|  | Производительность, л/мин. | 490 |
|  | Дифференциальное давление максимальное, бар | 8,6 |
|  | Вход, DN | 80 |
|  | Выход, DN | 80 |
|  | Скорость, об/мин. | 715 |
|  | Напряжение питания / частота тока В / Гц | 380 / 50 |
|  | Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 30852.0-2002 | 1ExdIIBT4 |
|  | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
|  | Требуемый срок службы изделия, не менее, лет | 20 |
|  | Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С | - 53 |
|  | Температура окружающей среды, °С (мин/макс) | - 61/ + 37 |
|  | Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150-69 | ХЛ3 |

Ремкомплект 3195-Х2 для насоса Corken Z3500

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Уплотнение кольцевое 2-228А FAS Corken Z-3500 | 1,0 |
|  | Шпонка вала-1/4”x 1-9/16 ” 2270 FAS Corken Z-3500 | 1,0 |
|  | Подшипник наружный 2754 к насосу Corken Z 3500 | 2,0 |
|  | Лопасть 3936 FAS Corken Z-3500 | 6,0 |
|  | Узел упорного подшипника 4432 FAS Corken Z-3500 | 2,0 |
|  | Кольцо монтажное поверхности качения 4435 FAS Corken Z-350 | 2,0 |
|  | Шайба крышки подшипника 4439 FAS Corken Z-3500 | 8,0 |
|  | Шайба крышки подшипника 4439-1 FAS Corken Z-3500 | 2,0 |
|  | Шайба крышки подшипника 4439-2 FAS Corken Z-3500 | 2,0 |
|  | Уплотнение консистентной смазки 4441 FAS Corken Z-3500 | 2,0 |
|  | Узел механического уплотнения 6660-ХА2 FAS Corken Z-3500 | 2,0 |
|  | Оправка лопасти 5554-ХFAS Corken Z-3500 | 6,0 |
|  | Кольцевое уплотнение 2-245 FAS Corken Z-3500 | 1,0 |
|  | Кольцевое уплотнение 2-259 FAS Corken Z-3500 | 1,0 |

Комплектность:

- Комплект ЗИП к насосу – 1 компл.

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2020 г.;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

| Начальник ЦД | Шеин С.В. |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО «ЯТЭК-МТ»

______________С. В. Будко

«____»______________2020 г.

Техническое задание на закуп запчастей  CORKEN

Заказчик: МРС ООО «ЯТЭК-МТ»

| № | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан байпасный CORKEN B166 | Размер входа, мм: 25 (1”) Размер выхода, мм: 25 (1”) Перепад давления, бар: 1,7 – 15,5 Температура окружающего воздуха, ˚С: -60˚…+50 ˚ Корпус клапана выполнен из магниевого чугуна со сфероидальным графитом стандарта ASTM, марка А536 Регулировочный винт, гнездо пружины, гайка – сталь. Втулка – чугун. Пружина – сталь покрытая кадмием | шт. | 2 |
| 2 | Насос Corken FD-150 | Вход, мм: 40 (1-1/2”) – ANSI 300 фланец (вариант DIN) Выход, мм: 25 (1”) - ANSI 300 фланец (вариант DIN) Оборотов в минуту: 2880 (50 герц) Производительность, м3/час: 5.4 Давление на входе, кПа: 0 – 1700 Максимальное рабочее давление,бар : 27,6 Макс. Дифференциальное давление, бар: 17,2 Материал ротора: бронза Максимальная мощность двигателя, кВт: 15 | шт. | 1 |
| 3 | Ремкомплект для насоса FD150CD6A 3189-1XA6 | Торцевое уплотнение для вихревого насоса FD150CD6A Климатическое исполнение ХЛ1 | шт. | 1 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- Оборудование должно поставляться новым.

- Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:

- руководство по эксплуатации оборудованием и техническими средствами;

- формуляр;

- паспорт;

- спецификация;

- комплектовочная ведомость;

- технические условия на производство изделия.

- Место поставки: г. Якутск, Маганский тракт 2 км, 4Б.Стр.2

Составил:

Главный механик ООО “ЯТЭК-МТ”                                                                    Данилов В. Ф.